## ponuda
Predmet nabave: Iskop kanala za vodovod - Drače
TROŠKOVNIK
R.br. | Minimlane tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količine | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Ukupna jedinična cijena u eurima bez PDV-a
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Zapilavanje asfalta na definiranoj trasi u svrhu iskopa kanala za postavljanje vodovodnih cijevi. Duljina dionice asfalta 90m1. Obračun po m1. | m1 | 180
1.2. | Skidanje postojećih rubnjaka na dijelu šetnice kroz koju prolaze vodovodne cijevi. Duljina dionice šetnice 30m1. Obračun po m1. | m1 | 60
1.3. | Skidanje postojećih betonskih opločnika na dijelu šetnice kroz koju prolaze vodovodne cijevi. Duljina dionice šetnice 30m, širina 1,50m. Obračun po m2 površine šetnice. | m2 | 45
UKUPNO
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni iskop kanala za polaganje vodovodnih instalacija. Stavka uključuje iskop kanala dubine 80cm, širine 30cm, te odvoz materijala na deponij. Obračun po m1 kanala. | m1 | 120
2.2. | Doprema pijeska za izradu posteljice kao priprema za polaganje vodovodnih cijevi, te nasipavanje pijeskom iznad položenih cijevi u visini 20cm. Obračun po m1 kanala. | m1 | 120
2.3. | Doprema tampona, nasipavanje i zbijanje ostatka visine presjeka kanala. Sve pripremljeno za betoniranje ploče debljine 10cm. Obračun po m1 kanala. | m1 | 120
| UKUPNO |  |  |  | 0
3. | AB RADOVI
3.1. | Nabava i ugradnja cestovnih rubnjaka na dijelu šetnice kroz koju prolazi vodovodna cijev. Rubnjaci se ugrađuju na svježu betonsku podlogu u prethodno iskopan kanal. Cestovni rubnjaci se polažu na stranu do ceste. Obračun po m1. | m1 | 30
3.2. | Nabava i ugradnja vrtnih rubnjaka na dijelu šetnice kroz koju prolazi vodovodna cijev. Rubnjaci se ugrađuju na svježu betonsku podlogu u prethodno iskopan kanal. Vrtni rubnjaci se polažu na stranu do mora. Obračun po m1. | m1 | 30
3.3. | Izrada betonske podne ploče na dijelu šetnice. Uključena potrebna armature. Obračun po m2 površine. | m2 | 45
3.4. | Izrada betonske podne ploče nad kanalom, izravnavanje sa postojećim asfaltom. Uključena potrebna armatura. Obračun po m1. | m1 | 90
3.5. | Izrada novog betonskog šahta okvirnih dimenzija 100×120 cm na mjestu spajanja vodovodnih cijevi. U cijenu uključena ugradnja lijevano željeznog poklopca. Obračun paušalno. | paušal | 1
| UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | AB RADOVI |  |  |  | 0
| U K U P N O (EUR): |  |  |  | 0
|  | P D V (25%) |  |  | 0
| S V E U K U P N O (EUR): |  |  |  | 0
Janjina, 20.03.2025.god.